Приложение

Список наиболее опасных для диких птиц ЛЭП, требующих первоочередного оборудования, выявленных на момент ноября 2011 г., и рекомендуемая приоритетность их оборудования птицезащитными устройствами (в таблицу не включены две ЛЭП, оборудование которых уже начато Читаэнерго в декабре 2011 г.)

| № * | Расположение | Координаты |  |  |  | Тип ЛЭП** | Длина ж/б ЛЭП (км)*** | Колич. ж/б опор**** | Класс опасности ЛЭП***** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Град.(N) | Мин.(N) | Град.(Е) | Мин.(Е) |  |  |  |  |
| 1 | с. Кулусутай – Чахалан - животноводческие стоянки на юго-восток от села |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало ж/б участка ЛЭП | 50 | 11,279 | 115 | 47,759 | 2 | 8,9 | 190 | 1 |
|  | Конец ж/б участка ЛЭП | 50 | 12.334 | 115 | 53.634 |  |  |  |  |
|  | с.Старый Чиндант - с.Новая Заря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Начало ЛЭП | 50 | 33,3 | 115 | 33,929 | 1 | 25,1 | 418 | 1 |
|  | Конец ЛЭП | 50 | 22,141 | 115 | 33,541 |  |  |  |  |
| 3 | с.Н.Цасучей - Разветвление ЛЭП южнее с.Икарал на краю Бора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало ЛЭП | 50 | 33,337 | 115 | 33,946 | 2 | 9,5 | 131 | 2 |
|  | Начало ж/б участка ЛЭП | 50 | 29,77 | 115 | 10,656 |  |  |  |  |
|  | Конец ж/б участка ЛЭП | 50 | 30,262 | 115 | 18,199 |  |  |  |  |
| 4 | Разветвление ЛЭП южнее с.Икарал на краю Бора - Стоянка животноводческая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало ж/б участка ЛЭП | 50 | 30,262 | 115 | 18,199 | 2 | 4,1 | 56 | 2 |
|  | Конец ж/б участка ЛЭП | 50 | 30,224 | 115 | 21,302 |  |  |  |  |
| 5 | с.Икарал - Разветвление ЛЭП южнее с.Икарал на краю Бора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало ЛЭП | 50 | 31,982 | 115 | 17,537 | 1 | 3,9 | 54 | 2 |
|  | Конец ЛЭП | 50 | 30,262 | 115 | 18,199 |  |  |  |  |
| 6 | с.Икарал - с.Чиндант-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало ЛЭП | 50 | 31,523 | 115 | 17,676 | 1 | 11 | 151 | 2 |
|  | Конец ЛЭП | 50 | 33,822 | 115 | 24,462 |  |  |  |  |
| 7 | с.Старый Чиндант - с.Холуй-База****** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало ЛЭП | 50 | 33,305 | 115 | 33,912 | 2 | 31,7 | 453 | 2 |
|  | Конец ЛЭП | 50 | 29,417 | 115 | 46,555 |  |  |  |  |
| 8 | с.Старый Чиндант - с.Чиндант-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало ЛЭП | 50 | 33,371 | 115 | 32,649 | 1 | 13,9 | 191 | 2 |
|  | Конец ЛЭП | 50 | 33,822 | 115 | 24,462 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 108,1 | 1644 |  |

Примечание:

Используемые сокращения: ж/б – железобетонный, ЛЭП – линия электропередач.

*№ - рекомендуемая последовательность оборудования ЛЭП ПЗУ;

**Тип ЛЭП: :1- железобетонная ЛЭП (все опоры железобетонные); 2 – смешанная ЛЭП (часть одностолбовых опор железобетонная, часть деревянная); 3 – деревянная ЛЭП в комбинации с железобетонными сложными анкерными опорами; 4 - деревянная ЛЭП (все опоры деревянные);

***Длина ж/б (км) - приблизительная длина участка ЛЭП с железобетонными опорами;

****Колич. ж/б опор - приблизительное количество железобетонных опор;

*****Класс опасности ЛЭП: 1 – чрезвычайно опасные, 2 – очень опасные, 3 – средне опасные; 4 – малоопасные; 5 – не опасные. Остальные ЛЭП более низкого класса опасности в таблицу не включены.

******ЛЭП с.Ст.Чиндант - с.Холуй-База - общая длина участков ЛЭП с деревянными опорами составляет около 2,3 км.